Reabilitare retea apa potabila alimentare Cartier Filesti

Capitol 3

Liste de plati 

Cuprins
CENTRALIZATOR PRETURI 
LISTA DE PRETURI NR 1 -  LUCRARI PRELIMINARE – PROIECTARE
LISTA DE PREŢURI NR. 2 – LUCRARI PERMANENTE - INVESTITIA DE BAZA 
LISTA DE PREŢURI NR. 3 - ORGANIZARE DE SANTIER
Defalcarea Preţului ofertei

Pretul ofertei va putea fi defalcat pe tronsoane bine delimitate pe care se pot efectua probe de presiune.
Lucrări preliminarii

Se refera la activitate de proiectare si cuprinde:


Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, inclusiv studiu topografic, documente si documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, DE, a avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, DE pentru reabilitarea conductei, POE,  etc.


Preţul va acoperi toate activităţile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor de proiectare şi execuţie precum şi a desenelor de execuţie, în numărul solicitat de copii soft şi/sau hard, în modul solicitat de Beneficiar.


Costul va acoperi de asemenea orice activitate aferentă cum ar fi colectarea de date, prospectările, sondajele de probă sau alte activităţi de acest gen.

Proiectarea va include componenta pentru asistenta tehnica pana la receptia finala a lucrarilor, documentatia post - executie si instructiunile de operare si intretinere.

Organizare de şantier

Organizarea de şantier se execută pe baza proiectului de organizare de şantier aprobat de Beneficiar.


Articolele referitoare la serviciile pentru locaţia temporară a Antreprenorului vor include dar nu se limiteaza la: 

(a)
Conectarea la utilitati.

(b)
Plata serviciilor pentru utilitati

Unitatea de masura va fi „Suma globala”.



Plata organizarii de santier se va face 50% la mobilizare și 50% după demobilizare.
Lucrări constructii si instalatii din „LUCRARI PERMANENTE - INVESTITIA DE BAZA”

Lucrările de constructii si instalatii, la care se face referire în listele ulterioare, acoperă toate lucrările necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.
Preţul include costurile aferente următoarelor – dacă se aplică – dar nu este limitat la:

- Toate lucrările de desfacere carosabil auto si pietonal necesare executiei lucrarilor de inlocuire a retelei de canalizare;

- Toate lucrările de terasament necesare, inclusiv a probelor de compactare; 

- Epuismentele necesare executiei lucrarilor;
- Toate lucrările de dezafectari conducte necesare; 

- Toate lucrările de reabilitare retea canalizare;

- Toate lucrările necesare de betonare şi beton armat; 

- Toate lucrările necesare de impermeabilizare şi protecţie; 



- Toate lucrările si costurile necesare legate de spalari de conducte, probe de etanseitate, de probe de functionare; 

- Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de punere în operă; 

- Preţul va include lucrari de refacere a carosabilului auto si pietonal, cat si pentru refacerea stratului vegetal. 
- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor. 


Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea, conform cerinţelor Beneficiarului.


 Lucrările de constructii si instalatii vor fi plătite ca sume forfetare. 
Lucrări de terasamente
Lucrările de Terasamente la care se face referire în acest Preambul vor acoperi, dar nu se vor limita la: 


-Toate lucrările de excavaţii necesare pe executia sapaturii pana la adâncimea necesară, indiferent care este aceasta, în orice gen de sol, în prezenţa apei subterane sau nu;

- Eliminarea materialului excavat în exces, dacă există;

- Lucrări de compactare, după cum sunt necesare sau specificate; 


- Umplererea finală inclusiv furnizarea de material de umplere adecvat în cazul în care este necesar;

- Restabilirea suprafeţei, dacă este necesar. 


Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Beneficiar.

Lucrările de Terasamente vor fi incluse în preţul aferent Lucrărilor de construcţii civile pentru componenta la care se referă. 
Montaj conducte

În cazul în care nu este menţionat altfel în Lista de Preţuri, toate lucrările pentru montaj conducte, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de conducte ca părţi componente ale unei structuri, indiferent de materialul din care sunt realizate conductele şi de diametrul şi lungimea acestora, precum şi indiferent de procedura de îmbinare a acestora şi de utilizarea conductei, nu vor fi măsurate separat. 


Costurile pentru furnizarea conductelor menţionate mai sus, pentru toate elementele de imbinare a conductelor (fitinguri, garnituri),  pentru spalari si dezinfectari de conducte, pentru probe de  etanseitate si functionare, teste de compactarea terasamentelor transeelor, sau orice alte lucrări sunt considerate a fi incluse în costurile pentru lucrări mecanice ale componentelor din cadrul Listei de Preţuri care au legătură cu respectivele conducte. 
Lucrări de amenajare teren

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Beneficiar. 
Demolarea structurilor existente (dacǎ este cazul)
Demolarea structurilor existente va include, dar nu se va limita la: 

· Toate lucrările de terasamente necesare;

· Demolarea şi eliminarea oricărei structuri vizibile sau îngropate, indiferent de natura acesteia sau de materialul din care este realizată;

· Demontarea şi eliminarea oricăror conducte perimate, cabluri electrice sau de comunicaţii, echipamente mecanice sau electrice;

· Relocarea anumitor conducte sau cabluri electrice ori de comunicaţii, dacă este necesar;

· Orice alte activităţi aferente.

Toate aceste lucrări vor fi stabilite la intocmirea Proiectului, numai dupa consultarile si aprobarea Investitorului APA CANAL SA Galati .
Drumuri şi zone de parcare 

Vor fi incluse toate costurile pentru lucrări de refacere a stratului carosabil permanent la drumuri, spaţii de parcare, coridoare circulare, garduri şi porţi, daca lucrările de sapatura  se vor executa in aceste zone.

Peisagistica 
Vor fi incluse toate costurile pentru nivelare teren, înierbări, plantări de arbuşti sau alta peisagistica  vegetala dupa caz.
CENTRALIZATOR PREŢURI

	Nr.crt.
	Descriere
	Preţ total 

(lei)

	1
	LISTA DE PREŢURI NR. 1 - LUCRĂRI PRELIMINARII - PROIECTARE
	

	2
	LISTA DE PREŢURI NR. 2 – LUCRARI PERMANENTE - INVESTITIA DE BAZA 
	

	3
	LISTA DE PREŢURI NR. 3 - ORGANIZARE DE SANTIER
	

	
	Preţ total al contractului fără TVA
	

	
	TVA
	

	
	Preţ total al contractului, inclusiv TVA
	


Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

LISTA DE PREŢURI NR. 1 - LUCRĂRI PRELIMINARII - PROIECTARE 









         (lei fara TVA)
	Nr. Crt
	Descriere 
	UM

	Canti
tate
	Pret unitar 
(lei)
	Valoare 

totala 
(lei)

	1
	Functie de studiile din teren lista de preturi va include costuri pentru:
· studiu topografic,  investigaţii de teren, intocmire planuri de situatie retele utilitati publice supra si subterane existente in zona - planuri pe suport topografic (stereo 70 bara Marea Neagra cnf. legislatie Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie)

- Documente si documentatii, expertize, studii, pentru obtinerea certificatutului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, DE, a  avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, DE pentru reabilitarea conductei, POE,  etc.;
- documentatia post - executie si instructiunile de operare si intretinere;
- componenta pentru asistenta tehnica pana la receptia finala a lucrarilor;
- toate activităţile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor de proiectare şi execuţie conform CS. 


	 Suma globala
	1
	
	

	
	TOTAL LISTA PRETURI  NR. 1
	


LISTA DE PREŢURI NR. 2 – LUCRARI PERMANENTE - INVESTITIA DE BAZA







        (lei fara TVA)
	Nr. Crt
	Descriere 
	UM

	Canti

tate
	Pret unitar 
(lei)
	Valoare 

totala 

(lei)

	1
	Reabilitare retea apa potabila alimentare Cartier Filesti
	 Suma globala
	1
	
	

	
	TOTAL LISTA PRETURI  NR. 2
	


LISTA DE PREŢURI NR. 3 - ORGANIZARE DE SANTIER








         (lei fara TVA)
	Nr. Crt
	Descriere 
	UM

	Canti
tate
	Pret unitar 
(lei)
	Valoare 

totala 
(lei)

	1
	Lista de preturi va include costuri pentru: lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, inclusiv cheltuielile conexe organizarii de santier, precum si costurile necesare demontarii/ dezafectarii organizarii

	 Suma globala
	1
	
	

	
	TOTAL LISTA PRETURI  NR. 3
	


Semnǎtura autorizatǎ..................................................
(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)
Data..................................................................

1

