Capitol 3		Liste

Sectiunea 4		Liste de Plăţi

Cuprins

1	Lista de tarife pentru lucrări normate la ziua de lucru

1.1	Preambul la Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru

1.1.1	Generalităţi

1.1.2	Forţa de muncă

1.1.3	Echipamentele Antreprenorului

1.1.4	Materialele

1.2	Listele lucrărilor normate la ziua de lucru

1.2.1	Lista forţei de muncă

1.2.2	Lista echipamentelor

1.2.3	Lista materialelor

2	Defalcarea Preţului ofertei

CENTRALIZATOR PREŢURI PE FIECARE SECTIUNE IN PARTE

OBIECT NR.1: Lucrari preliminare - Proiectare - Centralizator

Lista de preţuri nr.1 Lucrari preliminare - Proiectare

functie de studiile din teren lista de preturi nr.1 se va structura: Studiu topografic, documente si documentatii pentru obtinerea certificatutului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, PDE, a  avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, PDE pentru reabilitarea conductei, POE,  etc.

OBIECT NR.2: Lucrari permanente - Investitia de baza - Centralizator

Lista de preţuri nr.2 –  „LUCRARI DE EXTINDERE CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PE DC 84 SI DJ 241” IN SATUL NARTESTI, COMUNA GOHOR” inclusiv lucrari de provizorat necesare.

OBIECT nr.3: Alte cheltuieli - Centralizator

Lista de preturi nr.3 - Organizare de şantier

3	Liste de Plăţi

3.1	Generalităţi

# Lista de tarife pentru lucrări normate la ziua de lucru

## Preambul la Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru

### Generalităţi

- Această listă cuprinde procente şi tarife de utilizat atunci când lucrările urmează să fie executate în regim de normare la ziua de lucru.

- Procentele şi tarifele introduse de către Antreprenor în cadrul Ofertei sale, în coloana de tarife din Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru, vor fi folosite pentru a evalua orice lucrare comandată spre execuţie în regim de normare la ziua de lucru

- În sensul acestei liste, costurile se consideră că acoperă:

- Taxele sediului principal

- Costurile şi cheltuielile cu supravegherea şantierului şi cu personalul de şantier

- Transportul forţei de muncă şi indemnizaţiile de călătorie

- Utilizarea echipamentului de protecţie

- Orice taxe statutare sau conexe percepute pentru ocuparea forţei de muncă

- Orele suplimentare, cu excepţia cazului în care sunt ordonate în mod expres sau ulterior aprobate în scris de către Inginer

- Timpul pierdut ca urmare a vremii nefavorabile

- Asigurările de orice tip

- Concediile de odihnă şi concediile sau beneficiile medicale

- Utilizarea si repararea şi echipamentelor

- Toate echipamentele neacţionate mecanic, parapeti si podete metalice, eşafodaj şi estacade, echipamentelede protecţie, iluminat artificial, spaţii de depozitare şi alte asemenea care pot fi de uz general pe şantier

- Toate celelalte pasive şi obligaţii de orice fel.

### Forţa de muncă

- Atunci când forţa de muncă (inclusiv subantreprenorii numai pe partea de forţă de muncă) este angajată la lucrări normate la ziua de lucru, Antreprenorul va fi rambursat la tarifele introduse în Lista cu forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Lista cu tarifele pentru forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru va include suma aferentă salariilor de plătit muncitorilor, inclusiv toate cheltuielile de regie şi profitul şi toate plăţile suplimentare sau diferenţele achitate în materie de plăţi de subzistenţă, plăţi pentru dificultate, indemnizaţii pentru unelte, bonusuri, responsabilitate, disconfort, neplăceri şi risc.

- Tarifele din Lista cu forţa de muncă vor include costurile pentru uneltele portabile precum cazmale, lopeţi, roabe, mistrii, scări, ferăstraie de mână, găleţi, estacade, ciocane, dălţi şi toate articolele similare, care, în scopul lucrării executate în regim de normare la ziua de lucru, nu sunt luate în considerare ca Echipamente ale Antreprenorului.

- În cazul operatorilor de echipamente şi al manipulanţilor la manivelă, plata se calculează folosind orele lucrate efectiv la echipamentele aferente menţionate în acest preambul.

- Nu se va face plata în ceea ce priveşte valoarea netă a salariilor personalului de supraveghere sau administrativ al Antreprenorului, costuri care sunt incluse în tarifele pentru forţa de muncă cuprinse in Lista cu tarifele pentru forţa de muncă. Maiştrii sau muncitorii care lucrează cu aceştia nu trebuie luaţi în calcul ca personal de supraveghere de şantier sau administrativ.

### Echipamentele Antreprenorului

- Plata în ceea ce priveşte Echipamentele Antreprenorului folosite la execuţia lucrărilor în regim de normare la ziua de lucru, exceptându-i pe şoferi şi mecanici, dar incluzând combustibilul şi rezervele de consumabile, se va face la tarifele introduse în Lista de echipamente pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Aceste tarife se aplică Echipamentelor Antreprenorului care se află deja pe şantier la data la care Inginerul dispune executarea lucrării în regim de normare la ziua de lucru.

- Plata pentru echipamentele mecanice trebuie să se facă numai pentru orele efectiv lucrate şi intervalele în care Echipamentele Antreprenorului nu sunt funcţionale sau sunt în curs de reparaţie nu trebuie măsurate. Forţa de muncă sau alte Echipamente ale Antreprenorului care nu pot funcţiona ca urmare a unor astfel de defecţiuni sau reparaţii nu se iau în calcul. Costurile de întreţinere şi timpul de defectare vor fi considerate ca fiind incluse în tarife.

- În cazul în care Antreprenorul utilizează Echipamentele Antreprenorului pentru lucrări normate la ziua de lucru care nu sunt consemnate pe Listă, Inginerul va stabili un tarif unitar corespunzător pentru ele analog celui din Lista echipamentelor pentru lucrări normate la ziua de lucru.

- Tarifele vor include toate costurile suportate pentru deţinerea şi operarea Echipamentelor Antreprenorului şi vor include cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.

### Materialele

- În cazul în care sunt folosite materialele furnizate de către Antreprenor pentru lucrările normate la ziua de lucru, Antreprenorului i se va rambursa costul net efectiv al materialelor, inclusiv livrarea pe şantier, plus procentul acestora, trecut în dreptul articolului corespunzător din Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Acest procent va fi considerat ca acoperind costurile livrării şi depozitării sau adăugării la haldă, stocării şi toate celelalte taxe şi costuri în ceea ce priveşte achiziţia  directă sau indirectă şi manipularea unor astfel de materiale şi cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.

## Listele lucrărilor normate la ziua de lucru

### Lista forţei de muncă

| Articol | Lista forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tarif (RON/h) |
| --- | --- | --- |
| DLS-01 | Muncitor |  |
| DLS-02 | Maistru |  |
| DLS-03 | Instalator conducte |  |
| DLS-04 | Fierar |  |
| DLS-05 | Tâmplar/dulgher |  |
| DLS-06 | Sudor |  |
| DLS-07 | Şofer auto |  |
| DLS-08 | Operator echipamente |  |
| DLS-09 | Electrician |  |
| DLS-10 | Montor/instalator mecanic & electrico |  |
| DLS-11 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). |  |
| DLS-12 | etc. |  |

### Lista echipamentelor

|  | Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tarif (RON/h) |
| --- | --- | --- |
| DES-01 | Compresor de aer (10 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-02 | Compresor de aer (3,5 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-03 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 3 tone. |  |
| DES-04 | Autocamion –inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 5 tone. |  |
| DES-05 | Autocamion –inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 15 tone. |  |
| DES-06 | Pompă de beton mobilă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-07 | Maşină de sudare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-08 | Echipamentele de tăiere cu flacără oxiacetilenică, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-09 | Motopompă de 75mm sau mai puţin, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-11 | Motopompă de peste 75mm, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-12 | Macara de 10 tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-13 | Macara de 50 de tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-14 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 150 litri. |  |
| DES-15 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 200 litri. |  |
| DES-16 | Betonieră montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-17 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală de până la 2.100 kg. |  |
| DES-18 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală depăşeşte 2.100 kg, dar nu depăşeşte 10.000 kg. |  |
| DES-19 | Excavator 360o, pe şenile sau pe roţi, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea cupei de până la 1,6 mc. |  |
| DES-21 | Excavator –dublu, cupă întoarsă/încărcător, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. Capacitatea nominală a cupei încărcătorului de până la 1,0 mc. |  |
| DES-22 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). |  |
| DES-23 | etc. |  |

### Lista materialelor

| Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tariful (%) |
| --- | --- |
| Procent adăugat costului net al materialelor folosite la lucrările normate la ziua de lucru |  |

# Defalcarea Preţului ofertei

- Fiecare Secţiune a Lucrărilor

- Fiecare parte a Lucrărilor unde este posibilă şi practicabilă emiterea unui Proces Verbal separat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru partea respectivă a Lucrărilor

Preambul

În cazul în care există componente în Listele de Preţuri pentru care Ofertantul nu a introdus o valoare, se va considera că acel preţ are valoarea zero.

În afara cazului în care există o afirmaţie contrară explicită inclusă în cele ce urmează sau în Listele de Preţuri, componentele specificate în Listele de Preţuri reprezintă Sume Forfetare (LS) incluzând absolut toate activităţile care trebuie intreprinse de Ofertant pentru a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul Contractului. Nu se acceptă alte plăţi faţă de cele incluse în Listele de Preţuri. Lucrările finalizate vor fi măsurate şi plătite conform Contractului.

Preţurile unitare indicate în Lista de preţuri respectivă vor fi aplicate numai în cazurile în care Angajatorul respectiv Inginerul solicită sau aprobă lucrări adiţionale care nu au fost incluse în lucrările descrise în prezenta documentaţie.

In cadrul preturilor unitare se vor include costul tuturor pieselor  de schimb/uzură precum si toate costurile necesare pentru asigurarea analizelor de potabilitate a apei dupa spalarile conductelor, pentru probele de compactare etc.

Taxa de racordare la electrica si alte taxe nu se vor evidentia in listele de cantitati ci vor fi pulverizate pe celelate articole din lista

Lucrări preliminarii

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, inclusiv studiu topografic, documente si documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, PDE, a  avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, PDE pentru reabilitarea conductei, POE,  etc.

Preţul va acoperi toate activităţile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor de proiectare şi execuţie precum şi a desenelor de execuţie, în numărul solicitat de copii soft şi/sau hard, în modul solicitat de Inginer.

Costul va acoperi de asemenea orice activitate aferentă cum ar fi colectarea de date, prospectările, sondajele de probă sau alte activităţi de acest gen.

- proiectarea va include componenta pentru asistenta tehnica pana la receptia finala a lucrarilor, documentatia post - executie si instructiunile de operare si intretinere;

- functie de studiile din teren lista de preturi  se va structura: Studiu topografic, documente si documentatii pentru obtinerea certificatutului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, PDE, a  avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, PDE pentru reabilitarea conductei, POE,  etc.

Organizare de şantier

Organizarea de şantier se execută pe baza proiectului de organizare de şantier aprobat de Inginer şi Angajator.

Plata organizării de şantier se va face după aprobarea listelor de lucrări corespunzător categoriilor de cheltuieli eligibile.

Articolele referitoare la serviciile pentru locaţia temporară a Antreprenorului. vor include dar nu se limiteaza la:

(a)	Conectarea la utilitati.

(b)	Plata serviciilor pentru utilitati

Unitatea de masura va fi „Suma globala”.

Pentru certificatul intermediar, măsurarea Serviciilor pentru Locaţia Temporară a Antreprenorului va constitui o valoare pro-rata bazată pe progresul Lucrărilor.

Lucrări constructii si instalatii

Lucrările de constructii si instalatii, la care se face referire în listele ulterioare, acoperă toate lucrările  necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul va include lucrari de refacere a carosabilului auto si pietonal, cat si pentru refacerea stratului vegetal,

Preţul include costurile aferente următoarelor – dacă se aplică – dar nu este limitat la:

- Toate lucrările de desfacere carosabil auto si pietonal necesare executiei trapelor de acces in tunelele tehnice

- Toate lucrările de terasament necesare, inclusiv a probelor de compactare;

- Toate lucrarile de provizorat conducte pentru asigurarea continuitatii functionarii sistemului

hidraulic de alimentare cu apa potabila in timpul lucrarilor permanente;

- Toate lucrările de dezafectari conducte necesare;

- Toate lucrările de reabilitareconducte distributie apa potabila;

- Toate lucrările necesare de betonare şi beton armat;

- Toate lucrările necesare de impermeabilizare şi protecţie;

- Toate lucrările si costurile necesare legate de spalari de conducte, probe de etanseitate, de probe de functionare;

- Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de punere în operă;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea, conform cerinţelor Inginerului.

Eventualele lucrări necesare în perioada de notificare a defectelor sunt incluse în preţul ofertei de bază. Lucrările de constructii si instalatii vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări de terasamente

Lucrările de Terasamente la care se face referire în acest Preambul vor acoperi, dar nu se vor limita la:

- Toate lucrările necesare de excavaţii pe executia trapelor de acces in tunelele tehnice , până la adâncimea necesară, indiferent care este aceasta, în orice gen de sol, în prezenţa apei subterane sau nu;

- Eliminarea materialului excavat în exces, dacă există;

- Lucrări de compactare, după cum sunt necesare sau specificate;

- Umplererea finală inclusiv furnizarea de material de umplere adecvat în cazul în care este necesar;

- Restabilirea suprafeţei, dacă este necesar.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Inginer.

Lucrările de Terasamente vor fi incluse în preţul aferent Lucrărilor de construcţii civile pentru componenta la care se referă.

Epuismentul apei subterane sau orice alt tip de lucrare necesară în timpul evacuării apei din obiecte, nu va fi măsurată separat.

Montaj conducte

În cazul în care nu este menţionat altfel în Lista de Preţuri, toate lucrările pentru montaj conducte, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de conducte ca părţi componente ale unei structuri, indiferent de materialul din care sunt realizate conductele şi de diametrul şi lungimea acestora, precum şi indiferent de procedura de îmbinare a acestora şi de utilizarea conductei, nu vor fi măsurate separat.

Costurile pentru furnizarea conductelor menţionate mai sus, pentru toate elementele de imbinare a conductelor si pentru toate aparatele, accesoriile si consumabilele de montaj, pentru armaturi si hidranti, pentru furnizarea si sau confectionarea suportilor metalici pentru instalarea conductelor, a elementelor de incastrare pentru suporti in peretii tunelului, pentru spalari si dezinfectari de conducte, pentru probe de presiune, etanseitate si functionare,teste si analize de potabilitate, teste de compactarea terasamentelor dupa inchiderea trapelor de acces, sau orice alte lucrări, sunt considerate a fi incluse în costurile pentru lucrări mecanice ale componentelor din cadrul Listei de Preţuri care au legătură cu respectivele conducte.

Lucrări mecanice

Lucrările Mecanice, la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările mecanice necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include, dar nu este limitat la:

- Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor de sustinere, fixare, rigidizare şi a furniturilor necesare;

- Achiziţionarea, asamblarea şi instalarea echipamentului hidraulic/mecanic necesar;

- Testare în uzină – Livrare;

- Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările;

- Montaj;

- Testare în orice fază;

- Punere în funcţiune şi piese de schimb;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea conform cerinţelor Inginerului.

În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri, Lucrările Mecanice vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări de amenajare teren

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Inginer.

Demolarea structurilor existente (dacǎ este cazul)

Demolarea structurilor existente va include, dar nu se va limita la:

- Toate lucrările de terasamente necesare;

- Demolarea şi eliminarea oricărei structuri vizibile sau îngropate, indiferent de natura acesteia sau de materialul din care este realizată;

- Demontarea şi eliminarea oricăror conducte perimate, cabluri electrice sau de comunicaţii, echipamente mecanice sau electrice;

- Relocarea anumitor conducte sau cabluri electrice ori de comunicaţii, dacă este necesar;

- Orice alte activităţi aferente.

Toate aceste lucrări vor fi stabilite la intocmirea Proiectului, numai dupa consultarile si aprobarea Investitorului APA CANAL SA Galati .

Drumuri şi zone de parcare

Vor fi incluse toate costurile pentru lucrări de refacere a stratului carosabil permanent la drumuri, spaţii de parcare, coridoare circulare, garduri şi porţi, daca trapele de acces in tunelele tehnice vor se vor executa in aceste zone.

Preţul va include toate Lucrările de terasament, precum şi achiziţionarea şi utilizarea corespunzătoare a materialelor.

Peisagistica

Vor fi incluse costuri pentru nivelare teren, înierbări, plantări de arbuşti sau alta peisagistica vegetala dupa caz.

Utilaje

Nu vor fi incluse costuri

Dotări

Nu vor fi incluse costuri

- CENTRALIZATOR PREŢURI

| Nr.crt. | Descriere | Preţ total fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obiect 1: Lucrari preliminare–Proiectare |  |
| 2 | Obiect 2: Lucrari permanente - Investitia de baza |  |
| 3 | Obiect 3: Alte cheltuieli |  |
|  | Preţ total al contractului fără TVA |  |
|  | TVA |  |
|  | Preţ total al contractului, inclusiv TVA |  |

- proiectarea va include componenta pentru asistenta tehnica pana la receptia finala a lucrarilor, documentatia post - executie si instructiunile de operare si intretinere;

-  functie de studiile din teren lista de preturi nr.1 se va structura: Studiu topografic, documente si documentatii pentru obtinerea certificatutului de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, PDE, a  avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, PDE pentru reabilitarea conductei, POE,  etc.

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

- Centralizator preţuri pe fiecare sectiune în parte

| Nr.crt. | Descriere | Preţ total fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Listă preţuri nr. 1: Lucrari preliminare - Proiectare - functie de studiile din teren lista de preturi se va structura: Studiu topografic, documente si documentatii pentru obtinerea certificatutului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, PDE, a avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, PDE pentru reabilitarea conductei, POE, etc. - include componenta pentru asistenta tehnica pana la receptia finala a lucrarilor, documentatia post - executie si instructiunile de operare si intretinere; |  |
| 2 | Lista de preturi nr.2 : Lucrari de extindere conducta de alimentare cu apa potabila pe DC 84 si DJ 241” in satul Nartesti, Comuna Gohor”, inclusiv lucrari de provizorat necesare |  |
| 3 | Lista de preturi nr.3 : Organizare de santier |  |
|  | Preţ total fără TVA |  |
|  | TVA |  |
|  | Preţ total, inclusiv TVA |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

- Liste de preţuri pe activităţi

- Entitatea Contractanta poate detalia listele de preturi pentru a se conforma obiectului si cerintelor contractului.

## LISTA DE PREŢURI NR. 1 - LUCRĂRI PRELIMINARII- PROIECTARE

| Nr. Crt. | Descriere | UM | Pret unitar | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | buc | lei | lei |
| 1 | Studiu topografic, investigaţii de teren, planuri de situatie retele utilitati publice supra si subterane existente in zona - planuri pe suport topografic (stereo 70 bara Marea Neagra cnf. legislatie Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie) . Documente si documentatii pentru obtinerea certificatutului de urbanism, documentatia conexa aferenta desfacere-refacere carosabil auto si pietonal in fazele PT, CS, PDE, a avizelor, acordurilor, autorizatiilor, autorizatiei de construire, etc., documentatiile PT, CS, PDE pentru reabilitarea conductei, POE, etc. Documentaţie post-execuţie: Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate | 1 |  | Suma globala |
| TOTAL LISTA PRETURI NR 1 |  |  |  |  |

LISTA DE PREŢURI NR.2 - Reabilitare retea apa potabila Dn 150 - Dn 200 Micro 19 - SC 31 bl. R1, R2, R3, R4, T8, SC. GEN NR 22, T7, N1, R5, R6, R7, R8 / SC34, D3 / SC34, P3

| Nr. Crt. | Descriere | UM | Pret unitar | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | buc | lei | lei |
| 1 | Reabilitare retea apa potabila Dn 150 - Dn 200 Micro 19 - SC 31 bl. R1, R2, R3, R4, T8, SC. GEN NR 22, T7, N1, R5, R6, R7, R8 / SC34, D3 / SC34, P3, inclusiv lucrari de provizorat necesare | 1 |  | Suma globala |
| TOTAL LISTA PRETURI NR 2 |  |  |  |  |

## LISTA DE PREŢURI NR. 3 - Organizare de santier

| Nr. Crt. | Descriere | UM | Pret unitar | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | buc | lei | lei |
| 1 | Organizarea de şantier a Antreprenorului Cheltuielile cu lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier Cheltuielile conexe organizarii de santier | 1 |  | Suma globala |
| TOTAL LISTA PRETURI NR 3 |  |  |  |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................